## Dach-Fenster
DACH & DACHFENSTER
ERGEBNIS-ZUSAMMENFASSUNG
| Bauteil | Fläche A [m²] |  | U-Wert [W/m²K] |  | Korrekturfaktor F |  | HT [W/K] | ∆UWB [W/m²K] | Ages [m²]
| Dach | 90.5 |  | 0.2535 |  | 1 |  | 22.9417
| Dachfenster | 9.5 |  | 2 |  | 0.93 |  | 17.67 | 0.1 | 100
BESTANDSAUFNAHME DACH
| Parameter | Wert | Einheit |  | Datenstufe 1 |  | Datenstufe 2
| Dachraum beheizt |  |  |  | Ja / Nein |  | Ja / Nein
| Dachform |  |  |  | Flachdach / Satteldach |  | Flachdach / Satteldach
| Konstruktion |  |  |  | Massive Konstruktion |  | Holzkonstruktion
| Gesamtdachfläche | 100 | m² |  | LOD oder Nutzereingabe |  | Nutzereingabe der Fläche
| Dachfläche (netto) | 90.5 | m² |  | Dachfläche − Dachfensterfläche
| U-Wert Bestand (ohne Korr.) | 0.195 | W/m²K |  | Baujahr über LOD (gemäß Kat.1) |  | Berechnung über Bauteilschichten
| U-Wert Bestand (mit Korr.) | 0.2535 | W/m²K |  | U-Wert × Minderungsfaktor
| Korrekturfaktor F | 1
| Minderungsfaktor | 1.3 |  |  | kein Korrekturfaktor bei Aufsparren
BESTANDSAUFNAHME DACHFENSTER
| Fläche Dachfenster | 9.5 | m² |  | LOD |  | Nutzereingabe der Fläche
| U-Wert Dachfenster | 2 | W/m²K |  | Baujahr über LOD (gemäß Kat.1) |  | Angabe des U-Werts über Nutzereingabe
| Korrekturfaktor F | 0.93
| Konstruktionsart |  |  |  | Holzfenster, zwei Scheiben |  | oder Alterseingabe gemäß Kat.1 U-Wert über
[5 empty] | Kunststofffenster, Isolierverglasung |  | Rahmenart und Glasart
BERECHNUNG
| Berechnung | Formel |  |  |  |  | Ergebnis | Einheit
| R-Wert Zwischensparren | Rsi + Σ(d/λ) + Rse |  |  |  |  | 5.14 | m²K/W
| R-Wert Aufsparren | Rsi + Σ(d/λ) + Rse |  |  |  |  | 5.2487 | m²K/W
| U-Wert (aus Zwischensparren) | U = (1 / RT) |  |  |  |  | 0.195 | W/m²K
| U-Wert (aus Aufsparren) | U = (1 / RT) |  |  |  |  | 0.191 | W/m²K
| HT Dach | HT = F × U × A |  |  |  |  | 22.9417 | W/K
| HT Dachfenster | HT = F × U × A |  |  |  |  | 17.67 | W/K
| ∑ HT Gesamt | HT,Dach + HT,Fenster |  |  |  |  | 40.6118 | W/K
| Wärmebrückenzuschlag ∆UWB | pauschal |  |  |  |  | 0.1 | W/m²K
| Ages (Hüllfläche) | Dachfläche + Fensterfläche |  |  |  |  | 100 | m²
| HT (mit Wärmebrücken) | ∑HT + ∆UWB × Ages |  |  |  |  | 50.6118 | W/K
| HT' (flächenbezogen) | HT / Ages |  |  |  |  | 0.50612 | W/m²K
SANIERUNGSEMPFEHLUNG
| Bauteil / Bewertung | Empfehlung |  | U-Wert Ziel [W/m²K] |  | Maßnahme / Annahmen
| Dach saniert (beheizt) |  |  |  |  | Sanierungsempfehlung über geschätztes Baujahr
| < 20 Jahre (neues Dach) | keine Empfehlung |  | Bestand |  | Sanierungswunsch Ja / Nein
| 20–40 Jahre (sanierungsbedürftig) | Empfehlung Dämmung |  | 0,14 |  | Mineralwolle WLG (035), U-Wert gemäß BEG EM
| > 40 Jahre (sanierungsbedürftig) | Komplettsanierung |  | 0,14 |  | Mineralwolle WLG (035), U-Wert gemäß BEG EM
| Dachfenster saniert |  |  |  |  | Fenstertausch über geschätztes Baujahr
| < 30 Jahre (neueres Fenster) | keine Empfehlung |  | Bestand |  | Sanierungswunsch Ja / Nein
| > 30 Jahre (sanierungsbedürftig) | Dachfenstertausch |  | 1,00 |  | Kunststoff-/Holzrahmen, U-Wert gemäß BEG EM

## OGD
OBERSTE GESCHOSSDECKE (OGD)
ERGEBNIS-ZUSAMMENFASSUNG
| Bauteil | Fläche A [m²] |  | U-Wert [W/m²K] |  | Korrekturfaktor F | HT [W/K]
| OGD | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
BESTANDSAUFNAHME OGD
| Parameter | Wert | Einheit |  | Datenstufe 1 |  | Datenstufe 2
| Dachraum beheizt |  |  |  | Ja / Nein |  | Ja / Nein
| Fläche OGD |  | m² |  | LOD Grundfläche oder Nutzereingabe |  | Nutzereingabe der Fläche
| U-Wert Bestand |  | W/m²K |  | Baujahr über LOD (gemäß Kat.1) |  | Berechnung über Bauteilschichten
| Konstruktion |  |  |  | Massive Decke |  | Massive Decke
[5 empty] | Holzbalkendecke |  | Holzbalkendecke
| Korrekturfaktor F | [5 empty] | Dämmschichtdicke / WLG
BERECHNUNG
| Berechnung | Formel |  |  |  |  | Ergebnis | Einheit
| HT OGD | HT = F × U × A |  |  |  |  | 0 | W/K
| ∑ HT OGD Gesamt | HT,OGD |  |  |  |  | 0 | W/K
SANIERUNGSEMPFEHLUNG
| Bauteil / Bewertung | Empfehlung |  | U-Wert Ziel [W/m²K] |  | Maßnahme / Annahmen
| OGD saniert |  |  |  |  | Sanierungsempfehlung über Baujahr
| OGD gedämmt | keine Empfehlung |  | Bestand |  | Sanierungswunsch Ja / Nein
| OGD nicht gedämmt | Empfehlung Dämmung |  | 0,14 |  | EPS/XPS WLG (032), U-Wert gemäß BEG EM
| Dämmung >40 Jahre (sanierungsbedürftig) | Komplettsanierung |  | 0,14 |  | EPS/XPS WLG (032), U-Wert gemäß BEG EM
Platzhalter für Kosten

## AW-Fenster
AUSSENWAND & FENSTER
ERGEBNIS-ZUSAMMENFASSUNG
| Bauteil | Fläche A [m²] |  | U-Wert [W/m²K] |  | Korrekturfaktor F | HT [W/K]
| Außenwand | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Fenster / Türen | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
BESTANDSAUFNAHME AUSSENWAND
| Parameter | Wert | Einheit |  | Datenstufe 1 |  | Datenstufe 2
| Fläche Außenwand |  | m² |  | LOD (Umfang × Höhe − 30% Fenster) |  | Nutzereingabe der Fläche
| U-Wert Bestand |  | W/m²K |  | Baujahr über LOD (gemäß Kat.1) |  | Berechnung über Bauteilschichten
Korrekturfaktor F
| Konstruktion |  |  |  | Sonstige Wandaufbauten über 20cm Wandstärke |  | AW-Konstruktion (gemäß Kat.1)
[5 empty] | Wie vorstehend, jedoch über 30cm Wandstärke |  | Dämmschichtdicke / WLG
BESTANDSAUFNAHME FENSTER / TÜREN
| Fläche Fenster / Türen |  | m² |  | LOD (30% der Gesamtaußenwandfläche) |  | Nutzereingabe der Fläche
| U-Wert Fenster |  | W/m²K |  | Baujahr über LOD (gemäß Kat.1) |  | Berechnung über Bauteilschichten
Korrekturfaktor F
| Konstruktionsart |  |  |  | Holzfenster, zwei Scheiben |  | Alterseingabe gemäß Kat.1 U-Wert über
[5 empty] | Kunststofffenster, Isolierverglasung |  | Rahmenart und Glasart
BERECHNUNG
| Berechnung | Formel |  |  |  |  | Ergebnis | Einheit
| HT Außenwand | HT = F × U × A |  |  |  |  | 0 | W/K
| HT Fenster / Türen | HT = F × U × A |  |  |  |  | 0 | W/K
| ∑ HT Gesamt | HT,AW + HT,Fenster |  |  |  |  | 0 | W/K
SANIERUNGSEMPFEHLUNG
| Bauteil / Bewertung | Empfehlung |  | U-Wert Ziel [W/m²K] |  | Maßnahme / Annahmen
| Außenwand saniert |  |  |  |  | Sanierungsempfehlung über Baujahr
| AW gedämmt | keine Empfehlung |  | Bestand |  | Sanierungswunsch Ja / Nein
| AW nicht gedämmt | Empfehlung Dämmung |  | 0,20 |  | EPS WLG (035), U-Wert gemäß BEG EM
| Dämmung >50 Jahre (sanierungsbedürftig) | Empfehlung Dämmungaustausch |  | 0,20 |  | EPS WLG (035), U-Wert gemäß BEG EM
| Fenster saniert |  |  |  |  | Fenstertausch über Baujahr
| < 30 Jahre (neueres Fenster) | keine Empfehlung |  | Bestand |  | Sanierungswunsch Ja / Nein
| > 30 Jahre (sanierungsbedürftig) | Fenstertausch |  | 0,95 |  | Kunststoff-/Holzrahmen, U-Wert gemäß BEG EM
Platzhalter für Kosten

## UGD
UNTERSTE GESCHOSSDECKE (UGD)
ERGEBNIS-ZUSAMMENFASSUNG
| Bauteil | Fläche A [m²] |  | U-Wert [W/m²K] |  | Korrekturfaktor F | HT [W/K]
| UGD | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
BESTANDSAUFNAHME UGD
| Parameter | Wert | Einheit |  | Datenstufe 1 |  | Datenstufe 2
| Fläche UGD |  | m² |  | LOD Grundfläche oder Nutzereingabe |  | Nutzereingabe der Fläche
| U-Wert Bestand |  | W/m²K |  | Baujahr über LOD (gemäß Kat.1) |  | Berechnung über Bauteilschichten
| Konstruktion |  |  |  | Kellerdecke Stahlbeton massiv |  | Kellerdecke Stahlbeton massiv
[5 empty] | Kellerdecke als Holzbalkendecke |  | Kellerdecke als Holzbalkendecke
[5 empty] | Boden gegen Erdreich, Stahlbeton massiv |  | Dämmschichtdicke / WLG
Korrekturfaktor F
BERECHNUNG
| Berechnung | Formel |  |  |  |  | Ergebnis | Einheit
| HT UGD | HT = F × U × A |  |  |  |  | 0 | W/K
| ∑ HT UGD Gesamt | HT,UGD |  |  |  |  | 0 | W/K
SANIERUNGSEMPFEHLUNG
| Bauteil / Bewertung | Empfehlung |  | U-Wert Ziel [W/m²K] |  | Maßnahme / Annahmen
| UGD saniert |  |  |  |  | Sanierungsempfehlung über Baujahr
| UGD gedämmt | keine Empfehlung |  | Bestand |  | Sanierungswunsch Ja / Nein
| UGD nicht gedämmt | Empfehlung Dämmung |  | 0,25 |  | EPS/XPS WLG (030), U-Wert gemäß BEG EM
Platzhalter für Kosten

## Heizung
HEIZUNGSSYSTEM – BESTAND
SYSTEM & VERBRAUCH
| Systemart | zentral / zentral mit Zusatz / dezentral
| Jahresverbrauch (kWh) | Eingabe kWh
| Baujahr Heizung | Eingabe
WÄRMEERZEUGUNG ZENTRAL
| Energieträger | Erzeugerart | Sanierungsempfehlung
| Öl | Standardkessel | Sanierungsempfehlung
|  | Niedertemperaturkessel | Sanierungsempfehlung
|  | Brennwertkessel | Sanierungsempfehlung
| Erdgas | Standardkessel | Sanierungsempfehlung
|  | Niedertemperaturkessel | Sanierungsempfehlung
|  | Brennwertkessel | Sanierungsempfehlung
| Biomasse | Pellets | keine Sanierungsempfehlung
|  | Scheitholz | keine Sanierungsempfehlung
| Strom | Luft-Wasser Wärmepumpe | keine Sanierungsempfehlung
|  | Wasser-Wasser Wärmepumpe | keine Sanierungsempfehlung
|  | Sole-Wasser WP Sonden | keine Sanierungsempfehlung
|  | Sole-Wasser WP Erdkollektor | keine Sanierungsempfehlung
|  | Stromdirektheizung | Sanierungsempfehlung
Fernwärme
ZUSATZHEIZUNG
| Sonne | Solarthermie WWB | keine Sanierungsempfehlung
|  | Solarthermie WWB und Heizung | keine Sanierungsempfehlung
| Biomasse | Pellets | keine Sanierungsempfehlung
|  | Scheitholz | keine Sanierungsempfehlung
HEIZFLÄCHENART
Heizkörper
Flächenheizung (Fußboden-, Wand-, Deckenheizung)
Einzelöfen
ZUSATZINFORMATIONEN FÜR SANIERUNGSEMPFEHLUNG
Photovoltaik-Anlage vorhanden
| Photovoltaik-Anlage möglich | Solarkataster
| Fernwärmeanschluss möglich | Gebietszuordnung
| Gasanschluss vorhanden | Gebietszuordnung
Umstellung auf Flächenheizung geplant
Brennstofflagerfläche im Gebäude vorhanden/möglich

## Kat. 1 U-Wert
Quelle: Bundesanzeiger - Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebäudebestand vom 08. Oktober 2020
Tabelle 2: Pauschalwerte für den Wärmedurchgangskoeffizienten
Bauteil | Konstruktion | Baualtersklassen
|  | bis 1918 | 1919 bis 1948 | 1949 bis 1957 | 1958 bis 1968 | 1969 bis 1978 | 1979 bis 1983 | 1984 bis 1994 | 1995 bis 2001 | 2002 bis 2006
Pauschalwerte für den Wärmedurchgangskoeffizienten in W/(m²*K)
Dach | Massive Konstruktion | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2
| Holzkonstruktion | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2
Oberste Geschossdecke | Massive Decke | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2
| Holzbalkendecke | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Außenwand massive Konstruktion | Zweischalige Wandaufbauten | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4
| Zweischalige Wand- aufbauten mit Dämmung | keine Angabe | keine Angabe | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4
| Massivwand aus Vollziegel bis 20cm Wandstärke | 2.8 | 2.8 | 2.8 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe
| Wie vorstehend, jedoch 20 bis 30cm Wandstärke | 1.8 | 1.8 | 1.8 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe
| Wie vorstehend, jedoch über 30cm Wandstärke | 1.5 | 1.5 | 1.5 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe
| Massivwand aus Hochlochziegel | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4
| Sonstige massive Wandaufbauten bis 20cm Wandstärke | 3 | 3 | 3 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4
| Sonstige Wandaufbauten über 20cm Wandstärke | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4
Außenwand Holzkonstruktion (Fachwerk, Fertighaus) | Massivholzwand, Holzrahmen oder Holztafelwand | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3
| Sonstige Holzkonstruktion | 2 | 2 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3
Sonstige Bauteile gg. Erdreich oder unbeheizte Räume | Kellerdecke Stahlbeton massiv | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5
| Kellerdecke als Holzbalkendecke | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Boden gegen Erdreich, Stahlbeton massiv | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5
Türen | Im Wesentlichen aus Metall | 4
| Im Wesentlichen aus Holz, Holzwerkstoffen oder Kunststoff | 2.9
Bauteil | Konstruktion |  |  |  | Eigen- schaft | Baualtersklasse
[6 empty] | bis 1978 | 1979 bis 1983 | 1984 bis 1994 | 1995 bis 2001 | ab 2002
Fenster, Fenstertüren | Holzfenster, einfach verglast |  |  |  | UW | 5 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe
[5 empty] | Glas | einfach | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe
| Holzfenster, zwei Scheiben |  |  |  | UW | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 1.5
[5 empty] | Glas | zweifach | zweifach | zweifach | MSIV 2 | MSIV 2
| Kunststofffenster, Isolierverglasung |  |  |  | UW | 3 | 3 | 3 | 1.9 | 1.5
[5 empty] | Glas | zweifach | zweifach | zweifach | MSIV 2 | MSIV 2
| Aluminium- oder Stahlfenster, Isolierverglasung |  |  |  | UW | 4.3 | 4.3 | 3.2 | 1.9 | 1.5
[5 empty] | Glas | zweifach | zweifach | zweifach | MSIV 2 | MSIV 2
MSIV 2 = Mehrscheibenisolierverglasung
Tabelle: Wärmeübergangswiderstände (R-Werte Rsi und Rse) für an Außenluft grenzende Räume
Wärmeübergangswiderstand |  | aufwärts |  | horizontal |  | abwärts
Rsi |  | 0.1 |  | 0.13 |  | 0.17
Rse |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04

## Kat. Heizung
Endenergie-Aufwandszahl | Durchschnittswerte für die Raumheizung und Warmwasserbereitung (ohne Hilfsenergie)
|  | Baualter | Aufwandszahl e
| Standardkessel (auch Holzkessel) | bis 1986 | 1.6
|  | 1987 - 1994 | 1.5
|  | ab 1995 | 1.4
| Niedertemperaturkessel Öl / Gas | bis 1986 | 1.4
|  | ab 1987 | 1.3
| Gas-Brennwert | - | 1.2
| Elektrowärmepumpe Erdreich | bis 1994 | 0.4
|  | ab 1995 | 0.3
| Elektrowärmepumpe Luft | bis 1994 | 0.5
|  | ab 1995 | 0.4
Tabelle 22 - Aufwandszahl für bauteilintegrierten Heizflächen (Flächenheizungen); lichte Raumhöhe ≤ 4m |  |  |  | Aufwandszahl für freie Heizflächen - Raumhöhe ≤ 4m
Einflussparameter |  |  | eh,ce,0 | Einflussparameter |  | eh,ce,0
Raumtemperaturregelung | ungeregelt, mit zentraler Zulauftemperaturregelung |  | 1.149 | Raumtemperaturregelung | ungeregelt, mit zentraler Zulauftemperaturregelung | 1.149
| Führungsraumregelung- oder Ein-Rohr-Heizung |  | 1.107 |  | Führungsraumregelung- oder Ein-Rohr-Heizung | 1.107
| Raumtemperaturregelung (elektromechanisch/elektronisch) |  | 1.095 |  | Raumtemperaturregelung (elektromechanisch/elektronisch) | 1.095
| P-Regler (vor 1988) |  | 1.083 |  | P-Regler (vor 1988) | 1.083
| P-Regler, 2-Punkt-Regler (Hysterese ≤ 0,5K |  | 1.042 |  | P-Reglera | 1.042
| PI-Reglera |  | 1.042 |  | PI-Reglera | 1.042
| PID-Regler (mit Optimierungsfunktion, z.B. Anwesenheits- management, adaptivem Regler)a |  | 1.03 |  | PID-Regler (mit Optimierungsfunktion, z.B. Anwesenheits- management, adaptivem Regler)a | 1.03
Zu- / Abschlag auf Aufwandszahl eh,ce,0 |  |  |  | Zu- / Abschlag auf Aufwandszahl eh,ce,0
|  |  | ∆eh,ce,1 |  |  | ∆eh,ce,1
System | Fußbodenheizung |  |  | Übertemperatur | Zwei-Rohr-Heizung und Ein-Rohr-Heizung, erneuert
|  Nasssystem |  | 0.021 |  | 60K (z.B. 90°C / 70°C) | 0.036
|  Trockensystem |  | 0.012 |  | 42,5K (z.B. 70°C / 55°C) | 0.021
|  System mit niedriger Bedeckung |  | 0.006 |  | 30K (z.B. 55°C / 45°C) | 0.015
| Wandheizung |  | 0.045 |  | 20K (z.B. 45°C / 35°C) | 0.012
| Deckenheizung |  | 0.063 |  | Ein-Rohr-Heizung (nicht erneuert)
| Heizungsanlage in Verbindung mit mechanischer Lüftung |  | 0 |  | 60K (z.B. 90°C / 70°C) | 0.048
|  |  | ∆eh,ce,2 |  | 42,5K (z.B. 70°C / 55°C) | 0.036
spezifische Wärmeverlust übe angrenzende Flächen | integrierte Heizfläche ohne Mindestdämmung nach DIN EN 1264 (alle Teile) |  | 0.042 |  | Heizungsanlage in Verbindung mit mechanischer Lüftung | 0.006
[5 empty] | Radiatoren mit Gebläse | 0
| integrierte Heizfläche mit Mindestdämmung nach DIN EN 1264 (alle Teile) |  | 0.015 |  |  | ∆eh,ce,2
|  |  |  | spezifische Wärmeverlust über Außenbauteile (GF = Glasfläche) | Radiatorenposition Innenwand | 0.039
| integrierte Heizfläche einer 100% besseren Dämmung als nach DIN EN 1264 (alle Teile) gefordert |  | 0.003 |  | Radiatorenposition Außenwand
[5 empty] |  Glasfläche ohne Strahlungsschutz | 0.051
[5 empty] |  Glasfläche mit Strahlungsschutz | 0.036
[5 empty] |  Außenwand | 0.009
∆eh,ce,3
|  |  |  | intermittierender Betriebb | Regler | 0
[5 empty] | Heizkörper | -0.018
∆eh,ce,4
|  |  |  | erhöhte Strahlung |  | 0
∆eh,ce,5
|  |  |  | Einzelraumregelsystem | eigenständig | -0.03
[5 empty] | eigenständig mit selbstständiger Start/Stopp-Anpassung | -0.06
[5 empty] | Netzwerkbetrieb mit selbstständiger Anpassung und Interaktion | -0.072

## Formeln
Jahres-Heizwärmebedarf kWh/a | [Gradtagsfaktor x (Transmissionswärmeverlust + Lüftungswärmeverlust)] - [Nutzungsgrad interner Gewinne x (solare Gewinne + interne Gewinne)]
Interne Wärmegewinne W/m² | 5 x Nutzfläche x Länge der Heizperiode x 0,024 (Länge der Heizperiode im Durchschnitt 185 Tage)
Solare Gewinne | ∑ (Einstrahlung x Energiedurchlassgrad der Fenster x Fläche X Korrekturfaktoren) pro Himmelsrichtung
Wärmebedarf | Transmissionswärmeverlust + Lüftungswärmeverlust
Transmissionswärmeverlust HT | ∑ (Korrekturfaktor x U-Wert x Bauteilfläche) + (Wärmebrückenzuschlag x Hüllfläche des Gebäudes) | Absoluter Wert
spezifischer Transmissionswärmeverlust HT' | Transmissionswärmeverlust HT / thermische Hüllfläche | Flächenbezogen
Nutzfläche ANG | Gebäudevolumen x 0,32
Gradtagszahl Kd/a | Außentemperatur unter einer festgelegten Heizgrenztemperatur (regional) (Bsp.: dena-Energiepass)
Gradtagsfaktor kKh | Gradtagszahl x Faktor 0,024
Lüftungswärmetransferkoeffizient HV [W/K] | 0,34 x Luftwechselrate x beheiztes Luftvolumen (Luftwechselrate aus DIN 18599 Tabelle 12 - 14)
Kleinbuchstaben beziehen sich auf m² / Großbuchstaben beziehen sich auf den Jahreswert