## Grobkonzept
[7 empty] | Nutzereingaben | [19 empty] | Datenstufe 1 |  | Datenstufe 2 |  |  | Datenstufe 3
Gebäude Allgemein
[14 empty] | Baujahr | [12 empty] | keine |  | Eingabe |  |  | Eingabe
[14 empty] | Bewohner | [12 empty] | keine |  | Eingabe |  |  | Eingabe
[14 empty] | Sanierungszustand | [6 empty] | (schlecht mittel gut) | [5 empty] | keine |  | keine |  |  | Eingabe
Dach
[14 empty] | Alter des Bauteils | [12 empty] | keine |  | Eingabe |  |  | Eingabe
[14 empty] | Fläche (Hüllflächenanteil) | [12 empty] | keine |  | Eingabe |  |  | Eingabe
[14 empty] | Dachform | [12 empty] | keine |  | Eingabe |  |  | Eingabe
[14 empty] | Dämmung vorhanden | [12 empty] | keine |  | Eingabe |  |  | Eingabe
[14 empty] | Dämmschichtdicke | [12 empty] | keine |  | keine |  |  | Eingabe
[14 empty] | Wärmeleitgruppe | [12 empty] | keine |  | keine |  |  | Eingabe
[14 empty] | U-Wert Bestand | [6 empty] | ggf. mit Link zu einem U-Wertrechenr | [5 empty] | keine |  | keine |  |  | Eingabe
Oberste Geschossdecke (OGD)
[14 empty] | Alter des Bauteils | [12 empty] | keine |  | Eingabe |  |  | Eingabe
[14 empty] | Fläche (Hüllflächenanteil) | [12 empty] | keine |  | Eingabe |  |  | Eingabe
[14 empty] | Dämmung vorhanden | [12 empty] | keine |  | Eingabe |  |  | Eingabe
[14 empty] | Dämmschichtdicke | [12 empty] | keine |  | keine |  |  | Eingabe
[14 empty] | Wärmeleitgruppe | [12 empty] | keine |  | keine |  |  | Eingabe
[14 empty] | U-Wert Bestand | [12 empty] | keine |  | keine |  |  | Eingabe
Außenwand
[14 empty] | Alter des Bauteils | [12 empty] | keine |  | Eingabe |  |  | Eingabe
[14 empty] | Fläche (Hüllflächenanteil) | [12 empty] | keine |  | Eingabe |  |  | Eingabe
[14 empty] | Dämmung vorhanden | [12 empty] | keine |  | Eingabe |  |  | Eingabe
[14 empty] | Dämmschichtdicke | [12 empty] | keine |  | keine |  |  | Eingabe
[14 empty] | Wärmeleitgruppe | [12 empty] | keine |  | keine |  |  | Eingabe
[14 empty] | U-Wert Bestand | [12 empty] | keine |  | keine |  |  | Eingabe
Fenster/Türen
[14 empty] | Alter des Bauteils | [12 empty] | keine |  | Eingabe |  |  | Eingabe
[14 empty] | Fläche (Hüllflächenanteil) | [12 empty] | keine |  | Eingabe |  |  | Eingabe
[14 empty] | U-Wert Bestand | [12 empty] | keine |  | keine |  |  | Eingabe
Unterste Geschossdecek (UGD)
[14 empty] | Alter des Bauteils | [12 empty] | keine |  | Eingabe |  |  | Eingabe
[14 empty] | Fläche (Hüllflächenanteil) | [12 empty] | keine |  | Eingabe |  |  | Eingabe
[14 empty] | Dämmung vorhanden | [12 empty] | keine |  | Eingabe |  |  | Eingabe
[14 empty] | Dämmschichtdicke | [12 empty] | keine |  | keine |  |  | Eingabe
[14 empty] | Wärmeleitgruppe | [12 empty] | keine |  | keine |  |  | Eingabe
[14 empty] | U-Wert Bestand | [12 empty] | keine |  | keine |  |  | Eingabe
Bestandsanalyse | Weiterberechnung der für den Nutzer relevante Ergebnisse
[27 empty] | Datenstufe 1 |  | Datenstufe 2 |  |  | Datenstufe 3
[7 empty] | Endenergie-Aufwandszahl e th,ges | [6 empty] | Öl-Heizung | [6 empty] | Standardkessel |  |  |  |  | Baujahr | Erzeugerart über Gebäudealter | Gebietszuodnung |  |  |  | Baujahr | Erzeugerart |  |  |  | Heizflächen |  | Zusatz
Niedertemperaturkessel
[7 empty] | Endenergie-Aufwandszahl e th,ges | [6 empty] | Gas-Heizung | [6 empty] | Standardkessel |  |  |  |  | Baujahr | Erzeugerart über Gebäudealter | Gebietszuodnung | Baujahr | Energieträger | Erzeugerart | Vorlauftemperatur |  |  |  | Erzeugerleistung |  | Umwälzpumpen |  | Heizflächen
Niedertemperaturkessel
Brennwertkessel
[7 empty] | Endenergie-Aufwandszahl e th,ges | [6 empty] | Biomasseheizung | [6 empty] | Pellet |  |  |  |  | Baujahr | Erzeugerart über Gebäudealter | Gebietszuodnung | Baujahr | Energieträger | Erzeugerart | Vorlauftemperatur |  |  |  | Erzeugerleistung |  | Umwälzpumpen |  | Heizflächen
| Primärenergiebedarf | Primärenergiefaktor | Endenergiebedarf | Endenergie | [16 empty] | Hackschnitzel
| qp [kWh/a] oder Qp |  | [kWh/a] oder | Aufwandszahl e
| [kWh/(m²a)] |  | [kWh/(m²a)] |  |  |  | Endenergie-Aufwandszahl e th,ges | [6 empty] | Wärmepumpe | [6 empty] | Luft-Wasser |  |  |  |  | Baujahr | Erzeugerart über Gebäudealter | Gebietszuodnung | Baujahr | Energieträger | Erzeugerart | Vorlauftemperatur |  |  |  | Erzeugerleistung |  | Umwälzpumpen |  | Heizflächen
Luft-Luft
Wasser-Wasser
Sole-Wasser
äquivalente CO2
| Emissionen [t/a] |  |  |  |  | Warmwasserbereitung | [7 empty] | Vereinfachtes Verfahren nach DIN 18599-10 | [17 empty] | Nutzeingabe Personenanzahl + Selbsteinschätzung
Qw,b [kWh/a]
[5 empty] | Wärmeenergiebedarf | 1925
[kWh/a]
| absolute Brennstoffkosten | spez. Brennstoffkosten | Brennstoffverbrauch | Erzeugerwirkungsgrad | 53618 | Heizwärmebedarf (Nutzenergie) | Gesamtwärmeverlustkoeffizient | [6 empty] | Wärmebrückenzuschlag ∆UWB [W/m²K] | [12 empty] | Baujahr Grunddaten Vorgabe DIN 4108 ohne Berechnung oder Gleichwertigkeitsnachweis
[6 empty] | QH [kWh/a] | HV [W/K] | [6 empty] | 0.1 | [12 empty] | pauschal | 0.1
[6 empty] | 51693 | H | = | HV | + | HT
[7 empty] | 593 | = | 86.4516 | + | 506.209 |  |  | Dach | [6 empty] | Fläche A [m²] | [5 empty] | LOD oder Nutzereingabe der Fläche [m²] |  |  |  |  | Nutzereingabe der Fläche |  |  |  | Beispiel: |  | 0 | [m²]
[7 empty] | HT | = | ∑HT | + | ∆UWB | * | Ages | [7 empty] | A = | 0 | [9 empty] | Dachfläche - Dachfensterfläche: | [5 empty] | 0 | [m²]
[7 empty] | 506.209 | = | 472.439 | + | 0.1 | * | 337.7 | HT [W/K] | [6 empty] | U-Wert [W/m²K] | [5 empty] | Baujahr über LOD oder Alterseingabe (gemäß Kat.1 U-Wert) |  |  |  |  | Berechnung U-Wert über Nutzereingabe der Bauteilschichten | [10 empty] | Dropdown-Menü entweder oder
[7 empty] | umfassungsflächenbezogener Transmissionswärmeverlust | [6 empty] | HT | = | F | * | U | * | A | U | = | (1 | / | RT) |  | Massive Konstruktion | Flachdach |  |  |  | Zwischensparren Dicke |  |  |  | 0.2 | [m] | Festgelegt WLG |  | 0.04
[14 empty] | 0 | = | 1 | * | 0.2535 | * | 0 | 0.195 | = | 1 | / | 5.14 |  | Holzkonstruktion | Satteldach |  |  |  | Aufdachdämmung Dicke |  |  |  | 0.2 | [m] | Festgelegt WLG |  | 0.04
[7 empty] | HT' [W/m²K] | [13 empty] | 0.2535 | = | 0.195 | * | 1.3 | [6 empty] | Stahlbetondecke 25cm mit R-Wert 0,11
[7 empty] | HT' | = | HT | / | Ages | [20 empty] | (RT,Zwischensparren | = | Rsi | + | ∑R (Dicke [m] | / | λ [W/mK]) | + | Rse) | * | Minderungsfaktor
[7 empty] | 1.499 | = | 506.209 | / | 337.7 | [20 empty] | 5.14 | = | 0.1 | + | 0.2 | / | 0.04 | + | 0.04 | * | 30%
[21 empty] | 0.191 | = | 1 | / | 5.2487 | [6 empty] | RT,Aufsparren | = | Rsi | + | ∑R (Dicke [m] | / | λ [W/mK]) | + | Rse
[21 empty] | kein Korrekturfaktor | [10 empty] | 5.2487 | = | 0.1 | + | 0.2 | / | 0.04 | + | 0.04
[36 empty] | 0.25 | / | 2.3
[14 empty] | Dachfenster | [6 empty] | Fläche A [m²] | [5 empty] | LOD oder Nutzereingabe der Fläche [m²] |  |  |  |  | Nutzereingabe der Fläche |  |  |  | Beispiel: |  | 0 | [m²]
[21 empty] | A | = | 0
[14 empty] | HT [W/K] | [6 empty] | U-Wert [W/m²K] | [5 empty] | Baujahr über LOD oder Alterseingabe (U-Wert gemäß Kat. 1) |  |  |  |  | Angabe des U-Werts über Nutzereingabe |  |  |  |  | Bsp.: | 2 | [W/m²K]
[14 empty] | HT | = | F | * | U | * | A | U | = | 2 |  |  |  | Holzfenster, zwei Scheiben | (> 40 Jahre) |  |  |  | oder Alterseingabe gemäß Kat.1 U-Wert über
[14 empty] | 0 | = | 0.93 | * | 2 | * | 0 | [6 empty] | Kunststofffenster, Isolierverglasung | (< 40 Jahre) |  |  |  | Rahmenart (Holz, Kunststoff; Aluminium/Stahl) und
Glasart (Einfach; Zweifach; Dreifach)
[14 empty] | OGD | [6 empty] | Fläche A [m²] | [5 empty] | LOD Grundfläche oder Nutzereingabe der Fläche [m²] |  |  |  |  | Nutzereingabe der Fläche |  |  |  | Beispiel: |  | 70 | [m²]
[21 empty] | A | = | 70
[14 empty] | HT [W/K] | [6 empty] | U-Wert [W/m²K] | [5 empty] | Baujahr über LOD oder Alterseingabe (U-Wert gemäß Kat. 1) |  |  |  |  | Berechnung U-Wert über Nutzereingabe der Bauteilschichten
[14 empty] | HT | = |  |  | U | * | A | U | = | (1 | / | RT) |  | Dachraum beheizt Ja/Nein |  |  |  |  | Massive Decke |  |  |  |  | (gemäß Kat.1 U-Wert) |  |  | 0.7
[14 empty] | 49 | = |  |  | 0.7 | * | 70 | 0.7 | = | 1 | / | 1.4286 |  | Massive Decke | (< 60 Jahre) |  |  |  | Holzbalkendecke |  |  |  |  | (gemäß Kat.1 U-Wert)
[27 empty] | Holzbalkendecke | (> 60 Jahre) |  |  |  | Dämmschichtdicke |  |  |  | 0 | [m] | Festgelegt WLG |  | 0.032
[32 empty] | RT,Dämmung | = | Rsi | + | ∑R (Dicke [m] | / | λ [W/mK]) | + | Rse
[32 empty] | 0 | = | 0 | + | 0 | / | 0.032 | + | 0
[32 empty] | RTDecke | = | 1 | / | (gemäß Kat.1 U-Wert)
[32 empty] | 1.4286 | = | 1 | / | 0.7
[32 empty] | RT | = |  |  | (RTDecke | + | RT,Dämmung)
[32 empty] | 1.4286 | = |  |  | 1.4286 | + | 0
[14 empty] | AW | [6 empty] | Fläche A [m²] | [5 empty] | LOD (Umfang aus Grundfläche x Höhe - Fensterflächenanteil ca. 35%) (ausschließlich für unbeheizte Kellerräume) oder Nutzereingabe der Fläche [m²] |  |  |  |  | Nutzereingabe der Fläche |  |  |  | Beispiel: |  | 198 | [m²]
[14 empty] | HT [W/K] | [6 empty] | A | = | 128.7 | [8 empty] | Außenwandfläche - Fensterfläche: | [5 empty] | 128.7 | [m²]
[14 empty] | HT | = | F | * | U | * | A | U-Wert [W/m²K] | [5 empty] | Baujahr über LOD oder Alterseingabe (gemäß Kat.1 U-Wert) |  |  |  |  | Berechnung U-Wert über Nutzereingabe der Bauteilschichten
[14 empty] | 180.18 | = | 1 | * | 1.4 | * | 128.7 | 1.4 | = | 1 | / | 0.71429 |  | Massivwand mit WDVS (0,20 W/m²K) | (< 20 Jahre) |  |  |  | Außenwandkonstruktion (gemäß Kat.1 U-Wert) | [7 empty] | 1.4
[27 empty] | Sonstige Wandaufbauten über 20cm Wandstärke | (> 20 - 70 Jahre)
[27 empty] | Wie vorstehend, jedoch über 30cm Wandstärke | (> 70 Jahre) |  |  |  | Dämmschichtdicke |  |  |  | 0 | [m] | Festgelegt WLG |  | 0.35
[32 empty] | RT,Dämmung | = | Rsi | + | ∑R (Dicke [m] | / | λ [W/mK]) | + | Rse
[32 empty] | 0 | = | 0 | + | 0 | / | 0.35 | + | 0
[32 empty] | RTAußenwand | = | 1 | / | (gemäß Kat.1 U-Wert)
[32 empty] | 0.71429 | = | 1 | / | 1.4
[32 empty] | RT | = |  |  | (RTAußenwand | + | RT,Dämmung)
[32 empty] | 0.71429 | = |  |  | 0.71429 | + | 0
[14 empty] | Fenster/ Türen | [6 empty] | Fläche A [m²] | [5 empty] | Flächenanteil LOD (35% der Gesamtaußenwandfläche) oder Nutzeingabe der Fläche |  |  |  |  | Nutzereingabe der Fläche |  |  |  | Beispiel: |  | 69.3 | [m²]
[21 empty] | A | = | 69 | m²
[14 empty] | HT [W/K] | [6 empty] | U-Wert [W/m²K] | [5 empty] | Baujahr über LOD oder Alterseingabe (gemäß Kat.1 U-Wert) |  |  |  |  | Angabe des U-Werts über Nutzereingabe | [5 empty] | Beispiel: | 2.7 | [W/m²K]
[14 empty] | HT | = | F | * | U | * | A | U | = | 2.7 |  |  |  | Holzfenster, zwei Scheiben | (> 40 Jahre) |  |  |  | oder Alterseingabe gemäß Kat.1 U-Wert über
[14 empty] | 173.259 | = | 0.93 | * | 2.7 | * | 69 | [6 empty] | Kunststofffenster, Isolierverglasung | (< 40 Jahre) |  |  |  | Rahmenart (Holz, Kunststoff; Aluminium/Stahl) und
Glasart (Einfach; Zweifach; Dreifach)
[14 empty] | UGD | [6 empty] | Fläche A [m²] | [5 empty] | LOD Grundfläche oder Nutzereingabe der Fläche [m²] |  |  |  |  | Nutzereingabe der Fläche |  |  |  | Beispiel: |  | 70 | [m²]
[21 empty] | A | = | 70 | m²
[14 empty] | HT [W/K] | [6 empty] | U-Wert [W/m²K] | [5 empty] | Baujahr über LOD oder Alterseingabe (gemäß Kat.1 U-Wert) |  |  |  |  | Berechnung U-Wert über Nutzereingabe der Bauteilschichten
[14 empty] | HT | = |  |  | U | * | A | U | = | (1 | / | RT) |  | Kellerdecke Stahlbeton massiv | (> 60 Jahre) |  |  |  | Kellerdecke Stahlbeton massiv |  |  |  |  | (gemäß Kat.1 U-Wert) |  |  | 1
[14 empty] | 70 | = |  |  | 1 | * | 70 | 1 | = | 1 | / | 1 |  | Kellerdecke als Holzbalkendecke | (< 60 Jahre) |  |  |  | Kellerdecke als Holzbalkendecke |  |  |  |  | (gemäß Kat.1 U-Wert)
[27 empty] | Boden gegen Erdreich, Stahlbeton massiv | (beheizter Keller) |  |  |  | Dämmschichtdicke |  |  |  | 0 | [m] | Festgelegt WLG |  | 0.3
[32 empty] | RT,Dämmung | = | Rsi | + | ∑R (Dicke [m] | / | λ [W/mK]) | + | Rse
[32 empty] | 0 | = | 0 | + | 0 | / | 0.3 | + | 0
[32 empty] | RTDecke | = | 1 | / | (gemäß Kat.1 U-Wert)
[32 empty] | 1 | = | 1 | / | 1
[32 empty] | RT | = |  |  | (RTDecke | + | RT,Dämmung)
[32 empty] | 1 | = |  |  | 1 | + | 0
[14 empty] | Lüftungswärmeverluste | [6 empty] | Luftdichheit Kat. [1/h] | [5 empty] | Luftdichtheit Kat. III Bestand | 0.79
[14 empty] | HV [W/K] | [6 empty] | 0.79 | [5 empty] | ohne offensichtliche Undichtheit | 0.5
[14 empty] | HV | = | n | * | 0.34 | * | VL | Volumen [m³] | [5 empty] | Volumen über LOD oder Nutzeingabe
[14 empty] | 86.4892 | = | 0.79 | * | 0.34 | * | 322 | 322
[27 empty] | Datenstufe 1 |  | Datenstufe 2 |  |  | Datenstufe 3
Sanierungsempfehlung Gebäudehülle
[14 empty] | Dach saniert (beheizt) | [6 empty] | U-Wert |  |  |  |  | U-Wert | Komplettsanierungsempfehlung über geschätztes Baujahr nach Gebiet |  | Komplettsanierungsempfehlung über Baujahr nach Nutzer |  |  | Dachsanierung gewünscht (Deckung nicht mehr Stand der Technik)
[14 empty] | HT [W/K] | [6 empty] | [W/m²K] |  |  |  |  | [W/m²K] | (<20 Jahre Bewertung als neues Dach) |  | Dachsanierung (Ja/Nein) |  |  | Schichtaufbau (U-Wert über Bauteilalter + Dämmschichtdicke (WLG 040))
[14 empty] | (gemäß BEG EM) | [6 empty] | (Sanierungsmaßnahme) |  |  |  |  | (Bestand) | (20-60 Jahre Bewertung als sanierungsbedüftig) |  | Zeitpunkt der Dachsanierung |  |  | aus Datenstufe 3 Bestandsaufnahme
[27 empty] | (>60 Jahre Bewertung als schon 1x saniert) |  | Dachsanierung (Ja/Nein) |  |  | Schichtaufbau (U-Wert über Bauteilalter + Dämmschichtdicke (WLG 040))
[27 empty] | Ausführung Dämmung über Baujahr | Bestandsannahme | Wunsch Art der Sanierung |  | Bestandsannahme | Wunsch Art der Sanierung (Zwischensparren, Aufsparren oder beides)
Platzhalter für Kosten
[14 empty] | Dachfenster saniert | [6 empty] | U-Wert | [5 empty] | Dachfenstertausch über geschätztes Baujahr nach Gebiet |  | Dachfenstertausch über Baujahr nach Nutzer |  |  | Dachfenstertausch gewünscht
[14 empty] | HT [W/K] | [6 empty] | [W/m²K] | [5 empty] | (<10 Jahre Bewertung als neue Fenster) |  | Dachfenstertausch (Ja/Nein)
[14 empty] | (gemäß BEG EM) | [6 empty] | (Sanierungsmaßnahme) | [5 empty] | (10-20 Jahre Bewertung als neuere Fenster) |  | Dachfenstertausch (Ja/Nein)
[27 empty] | (20-60 Jahre Bewertung als sanierungsbedürftig) |  | Zeitpunkt des Dachfenstertausches |  |  | aus Datenstufe 3 Bestandsaufnahme
[27 empty] | (>60 Jahre Bewertung als schon 1x saniert) |  | Dachfenstertausch (Ja/Nein)
Platzhalter für Kosten
[14 empty] | OGD saniert (unbeheiztes Dach) | [6 empty] | U-Wert |  |  |  |  | U-Wert | Sanierungsempfehlung über geschätztes Baujahr nach Gebiet |  | Sanierungsempfehlung über Baujahr nach Nutzer |  |  | OGD Sanierung gewünscht
[14 empty] | HT [W/K] | [6 empty] | [W/m²K] |  |  |  |  | [W/m²K] | (<20 Jahre Bewertung als neue OGD) |  | OGD Sanierung (Ja/Nein) |  |  | Schichtaufbau (U-Wert über Bauteilalter + Dämmschichtdicke (WLG 040))
[14 empty] | (gemäß BEG EM) | [6 empty] | (Sanierungsmaßnahme) |  |  |  |  | (Bestand) | (20-60 Jahre Bewertung als sanierungsbedüftig) |  | Zeitpunkt der OGD Sanierung |  |  | aus Datenstufe 3 Bestandsaufnahme
[27 empty] | (>60 Jahre Bewertung als schon 1x saniert) |  | Dachsanierung (Ja/Nein) |  |  | Schichtaufbau (U-Wert über Bauteilalter + Dämmschichtdicke (WLG 040))
Platzhalter für Kosten
[14 empty] | AW saniert | [6 empty] | U-Wert |  |  |  |  | U-Wert | Sanierungsempfehlung über geschätztes Baujahr nach Gebiet |  | Sanierungsempfehlung über Baujahr nach Nutzer |  |  | AW Sanierung gewünscht
[14 empty] | HT [W/K] | [6 empty] | [W/m²K] |  |  |  |  | [W/m²K] | (<40 Jahre Bewertung als gedämmte Fassade) |  | AW-Sanierung (Ja/Nein) |  |  | Schichtaufbau (U-Wert über Bauteilalter + Dämmschichtdicke (WLG 040))
[14 empty] | (gemäß BEG EM) | [6 empty] | (Sanierungsmaßnahme) |  |  |  |  | (Bestand) | (>40 Jahre Bewertung als ungedämmte Fassade) |  | Zeitpunkt der AW Sanierung |  |  | aus Datenstufe 3 Bestandsaufnahme
Annahme Standardwärmedämmung
EPS-Dämmung WLG 035
Keine Eingabe
[27 empty] | U-Wert gemäß BEG EM |  | gewünschter Ziel U-Wert
Platzhalter für Kosten
[14 empty] | Fenster saniert | [6 empty] | U-Wert | [5 empty] | Fenstertausch über geschätztes Baujahr nach Gebiet |  | Fenstertausch über Baujahr nach Nutzer |  |  | Dachfenstertausch gewünscht
[14 empty] | HT [W/K] | [6 empty] | [W/m²K] | [5 empty] | (<10 Jahre Bewertung als neue Fenster) |  | Fenstertausch (Ja/Nein)
[14 empty] | (gemäß BEG EM) | [6 empty] | (Sanierungsmaßnahme) | [5 empty] | (10-20 Jahre Bewertung als neuere Fenster) |  | Fenstertausch (Ja/Nein)
[27 empty] | (20-60 Jahre Bewertung als sanierungsbedürftig) |  | Zeitpunkt des Fenstertausches |  |  | aus Datenstufe 3 Bestandsaufnahme
[27 empty] | (>60 Jahre Bewertung als schon 1x saniert) |  | Fenstertausch (Ja/Nein)
Platzhalter für Kosten
[14 empty] | UGD saniert | [6 empty] | U-Wert |  |  |  |  | U-Wert | Sanierungsempfehlung über geschätztes Baujahr nach Gebiet |  | Sanierungsempfehlung über Baujahr nach Nutzer |  |  | UGD Sanierung gewünscht
[14 empty] | HT [W/K] | [6 empty] | [W/m²K] |  |  |  |  | [W/m²K] | (<40 Jahre Bewertung als gedämmte untere Geschossdecke) |  | UGD-Sanierung (Ja/Nein) |  |  | Schichtaufbau (U-Wert über Bauteilalter + Dämmschichtdicke (WLG 040))
[14 empty] | (gemäß BEG EM) | [6 empty] | (Sanierungsmaßnahme) |  |  |  |  | (Bestand) | (>40 Jahre Bewertung als gedämmte untere Geschossdecke) |  | Zeitpunkt der UGD Sanierung |  |  | aus Datenstufe 3 Bestandsaufnahme
Annahme Standardwärmedämmung
EPS/XPS-Dämmung WLG 035
Keine Eingabe
[27 empty] | U-Wert gemäß BEG EM |  | gewünschter Ziel U-Wert
Sanierungsempfehlung Gebäudehülle
Note on O70: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: -evtl. Abfragen beheizt oder unbeheizt zur Ermittlung der Gebäudehülle -Vergleich Nutzertool VZ
Note on AB70: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: -aus den LOD Daten herausnehmen ob Flachdach oder Satteldach -daraus ergibt sich die Konstruktion -Flachdach = massiv -Satteldach = Holz
Note on AN70: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Annahme Gebäudedaten
Note on W71: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Annahme Gebäudedaten
Note on Z73: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Gemäß DIN EN ISO 6946
Note on AB73: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Flachdach
Note on AH73: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: -Schicht besteht aus Dämmung und Holzbalken - Minderung des U-Werts der Schicht um 30% durch Holzbalken
Note on AB74: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Satteldach
Note on AH74: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Entweder Zwischensparrendämmung oder Aufsparrendämmung
Note on AH75: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Fixwert
Note on AP76: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Gemäß DIN EN ISO 6946
Note on AR76: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: - Minderung des U-Werts der Schicht um 1,30 durch Holzbalken
Note on AP77: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: R'Dämmung= Rsi + ∑R (Dicke [m] / λ[W/(mK)] + Rse
Note on AN78: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: -Bemessungswert aus DIN EN ISO 10456
Note on AN82: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Annahme Gebäudedaten
Note on X83: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Annahme Gebäudedaten
Note on AN89: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Annahme Gebäudedaten
Note on X90: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Annahme Gebäudedaten
Note on Z92: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Gemäß DIN EN ISO 6946
Note on AB92: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Abstimmung mit Ralf erforderlich abgesegnet
Note on AL94: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Annahme Gebäudedaten
Note on AP94: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Festgelegt 0,032
Note on AP96: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: R'Dämmung= Rsi + ∑R (Dicke [m] / λ[W/(mK)] + Rse
Note on AN102: Timo Pohlmann: Nettogrundfläche: 1,1 * 140m² (Wohnfläche) = 154m² 154/2 Geschosse 11*7=77m² Grundfläche 7+7+11+11= 36m Umfang 36m*2,75m Ø Geschosshöhe = 99m² 99m²*2 Geschosse = 198m²
Note on AP109: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: R'Dämmung= Rsi + ∑R (Dicke [m] / λ[W/(mK)] + Rse
Note on AN115: Timo Pohlmann: 35% Fensterflächenanteil
Note on Q119: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Korrekturfaktor für Dachfenster
Note on AN122: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Annahme Gebäudedaten
Note on Z125: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Gemäß DIN EN ISO 6946
Note on AB127: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Abstimmung mit Ralf
Note on AP129: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: R'Dämmung= Rsi + ∑R (Dicke [m] / λ[W/(mK)] + Rse
Note on S137: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Fixwert
Note on V137: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Beheiztes Luftvolumen
Note on O144: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Dachraum Beheizt oder unbeheizt?
Note on O156: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Dachraum beheizt oder unbeheizt

## Dach-Fenster
[23 empty] | Datenstufe 1 |  | Datenstufe 2
| absolute Brennstoffkosten | spez. Brennstoffkosten | Brennstoffverbrauch | Erzeugerwirkungsgrad | Heizwärmebedarf | umfassungsflächenbezogener Transmissionswärmeverlust |  | Dach | [7 empty] | Fläche A [m²] | [6 empty] | LOD oder Nutzereingabe der Fläche [m²] |  | Nutzereingabe der Fläche |  |  |  | Beispiel: |  | 0 | [m²]
[5 empty] | QH [kWh/a] | [11 empty] | A = | 0 | [6 empty] | Dachfläche - Dachfensterfläche: | [5 empty] | 0 | [m²]
[6 empty] | HT' [W/m²K] |  | HT [W/K] | [7 empty] | U-Wert [W/m²K] | [6 empty] | Baujahr über LOD oder Alterseingabe (gemäß Kat.1 U-Wert) |  | Berechnung U-Wert über Nutzereingabe der Bauteilschichten | [10 empty] | Dropdown-Menü entweder oder
[9 empty] | HT | = | U | * | A |  |  | U | = | (1 | / | RT) |  |  | Dachraum beheizt Ja / Nein |  | Zwischensparren Dicke |  |  |  | 0.2 | [m] | Festgelegt WLG |  | 0.04
[9 empty] | #REF! | = | 0.254 | * | 0 |  |  | 0.195 | = | 1 | / | 5.14 |  |  | Massive Konstruktion | Flachdach | Aufdachdämmung Dicke |  |  |  | 0.2 | [m] | Festgelegt WLG |  | 0.04
[16 empty] | 0.2535 | = | 0.195 | * | 1.3 |  |  | Holzkonstruktion | Satteldach | Stahlbetondecke 25cm mit R-Wert 0,11
[25 empty] | (RT,Zwischensparren | = | Rsi | + | ∑R (Dicke [m] | / | λ [W/mK]) | + | Rse) | * | Minderungsfaktor
[25 empty] | 5.14 | = | 0.1 | + | 0.2 | / | 0.04 | + | 0.04 | * | 30%
[16 empty] | 0.191 | = | 1 | / | 5.2487 |  |  |  |  | RT,Aufsparren | = | Rsi | + | ∑R (Dicke [m] | / | λ [W/mK]) | + | Rse
[16 empty] | kein Korrekturfaktor | [8 empty] | 5.2487 | = | 0.1 | + | 0.2 | / | 0.04 | + | 0.04
[29 empty] | 0.25 | / | 2.3
[8 empty] | Dachfenster | [7 empty] | Fläche A [m²] | [6 empty] | LOD oder Nutzereingabe der Fläche [m²] |  | Nutzereingabe der Fläche |  |  |  | Beispiel: |  | 0 | [m²]
[9 empty] | HT | = | F | * | U | * | A | A | = | 0
[9 empty] | 0 | = | 0.93 | * | 2 | * | 0 | U-Wert [W/m²K] | [6 empty] | Baujahr über LOD oder Alterseingabe (U-Wert gemäß Kat. 1) |  | Angabe des U-Werts über Nutzereingabe | [5 empty] | Beispiel: | 2 | [W/m²K]
[16 empty] | U | = | 2 |  |  |  |  | Holzfenster, zwei Scheiben | (> 40 Jahre) | oder Alterseingabe gemäß Kat.1 U-Wert über
[23 empty] | Kunststofffenster, Isolierverglasung | (< 40 Jahre) | Rahmenart (Holz, Kunststoff; Aluminium/Stahl) und
Glasart (Einfach; Zweifach; Dreifach)
Sanierungsempfehlung Gebäudehülle
[7 empty] | Dach saniert | [5 empty] | Dicke Dämmung NEU |  |  | U-Wert NEU |  | U-Wert VORH |  |  | Lamda-Wert |  | Sanierungsempfehlung über Baujahr nach Gebiet oder Nutzereingabe
[7 empty] | HT [W/K] | [5 empty] | [m] |  |  | [W/m²K] |  | [W/m²K] |  |  | λ [W/mK]) |  | Oberste Geschossdecke gedämmt | keine Empfehlung | Sanierungswunsch Ja / Nein Annahme Standardwärmedämmung Mineralwolle WLG (035) U-Wert gemäß BEG EM 0,14 [W/m²K]
[7 empty] | HT | = | U | * | A |  | #DIV/0! |  |  | 0.14 |  | 0 |  |  | 0.04
[7 empty] | 0 | = | 0.14 | * | 0 |  | einzubauende Dämmstärke |  |  | gemäß BEG EM |  | Bestand |  |  | Dämmung Neu |  | Oberste Geschossdecke nicht gedämmt | Empfehlung Dämmung | aus Datenstufe 2 Bestandsaufnahme Annahme Standardwärmedämmung Mineralwolle WLG (035) U-Wert gemäß BEG EM 0,14 [W/m²K]
[13 empty] | dDä,NEU |  | = | (1/UNEU |  | - | 1/UVORH) |  | * | λDä,NEU | Dämmung >40 Jahre Bewertung als sanierungsbedürftig | Komplettsanierung | aus Datenstufe 2 Bestandsaufnahme Annahme Standardwärmedämmung Mineralwolle WLG (035) U-Wert gemäß BEG EM 0,14 [W/m²K]
[13 empty] | #DIV/0! |  | = | 7.1429 |  | - | #DIV/0! |  | * | 0.04
Platzhalter für Kosten
[7 empty] | Dachfenster saniert | [8 empty] | U-Wert NEU |  | U-Wert VORH |  |  |  |  | Dachfenstertausch über Baujahr nach Gebiet oder Nutzereingabe
[7 empty] | HT [W/K] | [8 empty] | [W/m²K] |  | [W/m²K] |  |  |  |  | (<30 Jahre Bewertung als neueres Fenster) | keine Empfehlung | Sanierungswunsch Ja / Nein Standard-Kunststoffrahmen- oder Holzrahmenfenster U-Wert gemäß BEG EM 1,00 [W/m²K]
[7 empty] | HT | = | U | * | A |  |  |  |  | 1 |  | 2
[7 empty] | 0 | = | 1 | * | 0 |  |  |  |  | gemäß BEG EM |  | Bestand |  |  |  |  | (>30 Jahre Bewertung als sanierungsbedürftig) | Dachfenstertausch | Abfrage: Standard-Kunststoffrahmen- oder Holzrahmenfenster U-Wert gemäß BEG EM 1,00 [W/m²K]
Platzhalter für Kosten
Note on P3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: -evtl. Abfragen beheizt oder unbeheizt zur Ermittlung der Gebäudehülle -Vergleich Nutzertool VZ
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: -aus den LOD Daten herausnehmen ob Flachdach oder Satteldach -daraus ergibt sich die Konstruktion -Flachdach = massiv -Satteldach = Holz
Note on AM3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Annahme Gebäudedaten
Note on Z4: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Annahme Gebäudedaten
Note on AB6: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Gemäß DIN EN ISO 6946
Note on AG6: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: -Schicht besteht aus Dämmung und Holzbalken - Minderung des U-Werts der Schicht um 30% durch Holzbalken
Note on AE7: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Flachdach
Note on AG7: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Entweder Zwischensparrendämmung oder Aufsparrendämmung
Note on AE8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Satteldach
Note on AG8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Fixwert bei Aufdachdämmung (Flachdach)
Note on AO9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Gemäß DIN EN ISO 6946
Note on AQ9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: - Minderung des U-Werts der Schicht um 1,30 durch Holzbalken
Note on AO10: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: R'Dämmung= Rsi + ∑R (Dicke [m] / λ[W/(mK)] + Rse
Note on AM11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: -Bemessungswert aus DIN EN ISO 10456
Note on AK13: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Bestand U-Wert
Note on S17: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Korrekturfaktor für Dachfenster
Note on U26: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Sanierungsergebnis

## OGD
[22 empty] | Datenstufe 1 |  | Datenstufe 2
| absolute Brennstoffkosten | spez. Brennstoffkosten | Brennstoffverbrauch | Erzeugerwirkungsgrad | Heizwärmebedarf | umfassungsflächenbezogener Transmissionswärmeverlust |  | OGD | [6 empty] | Fläche A [m²] | [6 empty] | LOD Grundfläche oder Nutzereingabe der Fläche [m²] |  | Nutzereingabe der Fläche |  |  |  | Beispiel: |  | 70 | [m²]
[5 empty] | QH [kWh/a] | [9 empty] | A | = | 70
[6 empty] | HT' [W/m²K] |  | HT [W/K] | [6 empty] | U-Wert [W/m²K] | [6 empty] | Baujahr über LOD oder Alterseingabe (gemäß Kat.1 U-Wert) |  | Berechnung U-Wert über Nutzereingabe der Bauteilschichten
[9 empty] | HT | = | U | * | A |  | U | = | (1 | / | RT) |  |  | Dachraum beheizt Ja/Nein |  | Massive Decke |  |  |  |  | (gemäß Kat.1 U-Wert) |  |  | 0.7
[9 empty] | 49 | = | 0.7 | * | 70 |  | 0.7 | = | 1 | / | 1.4286 |  |  | Massive Decke | (< 60 Jahre) | Holzbalkendecke |  |  |  |  | (gemäß Kat.1 U-Wert)
[22 empty] | Holzbalkendecke | (> 60 Jahre) | Dämmschichtdicke |  |  |  | 0 | [m] | Festgelegt WLG |  | 0.032
[24 empty] | RT,Dämmung | = | Rsi | + | ∑R (Dicke [m] | / | λ [W/mK]) | + | Rse
[24 empty] | 0 | = | 0 | + | 0 | / | 0.032 | + | 0
[24 empty] | RTDecke | = | 1 | / | (gemäß Kat.1 U-Wert)
[24 empty] | 1.4286 | = | 1 | / | 0.7
[24 empty] | RT | = |  |  | (RTDecke | + | RT,Dämmung)
[24 empty] | 1.4286 | = |  |  | 1.4286 | + | 0
Sanierungsempfehlung Gebäudehülle
[7 empty] | OGD saniert | [5 empty] | Dicke Dämmung NEU |  | U-Wert NEU |  | U-Wert VORH |  |  | Lamda-Wert |  | Sanierungsempfehlung über Baujahr nach Gebiet oder Nutzereingabe
[7 empty] | HT [W/K] | [5 empty] | [m] |  | [W/m²K] |  | [W/m²K] |  |  | λ [W/mK]) |  | Oberste Geschossdecke gedämmt | keine Empfehlung |  | Sanierungswunsch Ja / Nein Annahme Standardwärmedämmung EPS/XPS WLG (032) U-Wert gemäß BEG EM 0,14 [W/m²K]
[7 empty] | HT | = | U | * | A |  | 0.19 |  | 0.14 |  | 0.7 |  |  | 0.032
[7 empty] | 9.8 | = | 0.14 | * | 70 |  | einzubauende Dämmstärke |  | gemäß BEG EM |  | Bestand |  |  | Dämmung Neu |  | Oberste Geschossdecke nicht gedämmt | Empfehlung Dämmung |  | aus Datenstufe 2 Bestandsaufnahme Annahme Standardwärmedämmung EPS/XPS WLG (032) U-Wert gemäß BEG EM 0,14 [W/m²K]
[13 empty] | dDä,NEU | = | (1/UNEU |  | - | 1/UVORH) |  | * | λDä,NEU | Dämmung >40 Jahre Bewertung als sanierungsbedürftig | Komplettsanierung |  | aus Datenstufe 2 Bestandsaufnahme Annahme Standardwärmedämmung EPS/XPS WLG (032) U-Wert gemäß BEG EM 0,14 [W/m²K]
[13 empty] | 0.18286 | = | 7.1429 |  | - | 1.4286 |  | * | 0.032
Platzhalter für Kosten
Note on AM3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Annahme Gebäudedaten
Note on Z4: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Annahme Gebäudedaten
Note on AB6: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Gemäß DIN EN ISO 6946
Note on AE6: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Abstimmung mit Ralf erforderlich abgesegnet
Note on AK8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Annahme Gebäudedaten
Note on AO8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Festgelegt 0,032
Note on AO10: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: R'Dämmung= Rsi + ∑R (Dicke [m] / λ[W/(mK)] + Rse
Note on U19: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Sanierungsergebnis

## AW-Fenster
[23 empty] | Datenstufe 1 |  | Datenstufe 2
| absolute Brennstoffkosten | spez. Brennstoffkosten | Brennstoffverbrauch | Erzeugerwirkungsgrad | Heizwärmebedarf | umfassungsflächenbezogener Transmissionswärmeverlust |  | AW | [7 empty] | Fläche A [m²] | [6 empty] | LOD (Umfang aus Grundfläche x Höhe - Fensterflächenanteil ca. 30%) (ausschließlich für unbeheizte Kellerräume) oder Nutzereingabe der Fläche [m²] |  | Nutzereingabe der Fläche |  |  |  | Beispiel: |  | 166.6 | [m²]
[5 empty] | QH [kWh/a] | [10 empty] | A | = | 108.29 | [6 empty] | Außenwandfläche - Fensterfläche: | [5 empty] | 108.29 | [m²]
[6 empty] | HT' [W/m²K] | [9 empty] | U-Wert [W/m²K] | [6 empty] | Baujahr über LOD oder Alterseingabe (gemäß Kat.1 U-Wert) |  | Berechnung U-Wert über Nutzereingabe der Bauteilschichten
[8 empty] | HT [W/K] | [7 empty] | 1.4 | = | 1 | / | 0.71429 |  |  | Massivwand mit WDVS (0,20 W/m²K) | (< 20 Jahre) | Außenwandkonstruktion (gemäß Kat.1 U-Wert) | [7 empty] | 1.4
[9 empty] | HT | = | F | * | U | * | A | [7 empty] | Sonstige Wandaufbauten über 20cm Wandstärke | (> 20 - 70 Jahre)
[9 empty] | 151.606 | = | 1 | * | 1.4 | * | 108.29 | [7 empty] | Wie vorstehend, jedoch über 30cm Wandstärke | (> 70 Jahre) | Dämmschichtdicke |  |  |  | 0 | [m] | Festgelegt WLG |  | 0.035
[25 empty] | RT,Dämmung | = | Rsi | + | ∑R (Dicke [m] | / | λ [W/mK]) | + | Rse
[25 empty] | 0 | = | 0 | + | 0 | / | 0.035 | + | 0
[25 empty] | RTAußenwand | = | 1 | / | (gemäß Kat.1 U-Wert)
[25 empty] | 0.71429 | = | 1 | / | 1.4
[25 empty] | RT | = |  |  | (RTAußenwand | + | RT,Dämmung)
[25 empty] | 0.71429 | = |  |  | 0.71429 | + | 0
[8 empty] | Fenster/ Türen | [7 empty] | Fläche A [m²] | [6 empty] | Flächenanteil LOD (35% der Gesamtaußenwandfläche) oder Nutzeingabe der Fläche |  | Nutzereingabe der Fläche |  |  |  | Beispiel: |  | 58.31 | [m²]
[16 empty] | A | = | 58.31 | m²
[8 empty] | HT [W/K] | [7 empty] | U-Wert [W/m²K] | [6 empty] | Baujahr über LOD oder Alterseingabe (gemäß Kat.1 U-Wert) |  | Angabe des U-Werts über Nutzereingabe | [5 empty] | Beispiel: | 2.7 | [W/m²K]
[9 empty] | HT | = | F | * | U | * | A | U | = | 2.7 |  |  |  |  | Holzfenster, zwei Scheiben | (> 40 Jahre) | oder Alterseingabe gemäß Kat.1 U-Wert über
[9 empty] | 146.4164 | = | 0.93 | * | 2.7 | * | 58.31 | [7 empty] | Kunststofffenster, Isolierverglasung | (< 40 Jahre) | Rahmenart (Holz, Kunststoff; Aluminium/Stahl) und
Glasart (Einfach; Zweifach; Dreifach)
Sanierungsempfehlung Gebäudehülle
[7 empty] | AW saniert | [5 empty] | Dicke Dämmung NEU |  |  | U-Wert NEU |  | U-Wert VORH |  |  | Lamda-Wert |  | Sanierungsempfehlung über Baujahr nach Gebiet oder Nutzereingabe
[7 empty] | HT [W/K] | [5 empty] | [m] |  |  | [W/m²K] |  | [W/m²K] |  |  | λ [W/mK]) |  | Außenwand gedämmt | keine Empfehlung |  | Sanierungswunsch Ja / Nein Annahme Standardwärmedämmung EPS WLG (035) U-Wert gemäß BEG EM 0,20 [W/m²K]
[7 empty] | HT | = | U | * | A |  | 0.15 |  |  | 0.2 |  | 1.4 |  |  | 0.035
[7 empty] | 21.8 | = | 0.2 | * | 109 |  | einzubauende Dämmstärke |  |  | gemäß BEG EM |  | Bestand |  |  | Dämmung Neu |  | Außenwand nicht gedämmt | Empfehlung Dämmung |  | aus Datenstufe 2 Bestandsaufnahme Annahme Standardwärmedämmung EPS WLG (035) U-Wert gemäß BEG EM 0,20 [W/m²K]
[13 empty] | dDä,NEU |  | = | (1/UNEU |  | - | 1/UVORH) |  | * | λDä,NEU | Dämmung >50 Jahre Bewertung als sanierungsbedürftig | Empfehlung Dämmungaustausch |  | aus Datenstufe 2 Bestandsaufnahme Annahme Standardwärmedämmung EPS WLG (035) U-Wert gemäß BEG EM 0,20 [W/m²K]
[13 empty] | 0.15 |  | = | 5 |  | - | 0.71429 |  | * | 0.035
Platzhalter für Kosten
[7 empty] | Fenster/ Türen saniert | [8 empty] | U-Wert NEU |  | U-Wert VORH |  |  |  |  | Dachfenstertausch über geschätztes Baujahr nach Gebiet oder Nutzereingabe
[7 empty] | HT [W/K] | [8 empty] | [W/m²K] |  | [W/m²K] |  |  |  |  | (<30 Jahre Bewertung als neueres Fenster) | keine Empfehlung |  | Sanierungswunsch Ja / Nein Standard-Kunststoffrahmen- oder Holzrahmenfenster U-Wert gemäß BEG EM 0,95 [W/m²K]
[7 empty] | HT | = | U | * | A |  |  |  |  | 0.95 |  | 2.7
[7 empty] | 55.3945 | = | 0.95 | * | 58.31 |  |  |  |  | gemäß BEG EM |  | Bestand |  |  |  |  | (>30 Jahre Bewertung als sanierungsbedürftig) | Dachfenstertausch |  | Abfrage: Standard-Kunststoffrahmen- oder Holzrahmenfenster U-Wert gemäß BEG EM 0,95 [W/m²K]
Platzhalter für Kosten
Note on AM3: Timo Pohlmann: 140/2 Geschosse 10*7=70m² Grundfläche 7+7+10+10= 34m Umfang 34m*2,45m Geschosshöhe nach BayBo= 83,30m² 83,30m²*2 Geschosse = 166,60m²
Note on AO10: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: R'Dämmung= Rsi + ∑R (Dicke [m] / λ[W/(mK)] + Rse
Note on AM16: Timo Pohlmann: 35% Fensterflächenanteil
Note on S20: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Korrekturfaktor für Dachfenster
Note on U27: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Sanierungsergebnis

## UGD
[22 empty] | Datenstufe 1 |  | Datenstufe 2
| absolute Brennstoffkosten | spez. Brennstoffkosten | Brennstoffverbrauch | Erzeugerwirkungsgrad | Heizwärmebedarf | umfassungsflächenbezogener Transmissionswärmeverlust |  |  | UGD | [5 empty] | Fläche A [m²] | [6 empty] | LOD Grundfläche oder Nutzereingabe der Fläche [m²] |  | Nutzereingabe der Fläche |  |  |  | Beispiel: |  | 70 | [m²]
[5 empty] | QH [kWh/a] | [9 empty] | A | = | 70
[6 empty] | HT' [W/m²K] |  |  | HT [W/K] | [5 empty] | U-Wert [W/m²K] | [6 empty] | Baujahr über LOD oder Alterseingabe (gemäß Kat.1 U-Wert) |  | Berechnung U-Wert über Nutzereingabe der Bauteilschichten
[9 empty] | HT | = | U | * | A |  | U | = | (1 | / | RT) |  |  | Kellerdecke Stahlbeton massiv | (> 60 Jahre) | Kellerdecke Stahlbeton massiv |  |  |  |  | (gemäß Kat.1 U-Wert) |  |  | 1
[9 empty] | 70 | = | 1 | * | 70 |  | 1 | = | 1 | / | 1 |  |  | Kellerdecke als Holzbalkendecke | (< 60 Jahre) | Kellerdecke als Holzbalkendecke |  |  |  |  | (gemäß Kat.1 U-Wert)
[22 empty] | Boden gegen Erdreich, Stahlbeton massiv | (beheizter Keller) | Dämmschichtdicke |  |  |  | 0 | [m] | Festgelegt WLG |  | 0.03
[24 empty] | RT,Dämmung | = | Rsi | + | ∑R (Dicke [m] | / | λ [W/mK]) | + | Rse
[24 empty] | 0 | = | 0 | + | 0 | / | 0.03 | + | 0
[24 empty] | RTDecke | = | 1 | / | (gemäß Kat.1 U-Wert)
[24 empty] | 1 | = | 1 | / | 1
[24 empty] | RT | = |  |  | (RTDecke | + | RT,Dämmung)
[24 empty] | 1 | = |  |  | 1 | + | 0
Sanierungsempfehlung Gebäudehülle
[7 empty] | UGD saniert | [5 empty] | Dicke Dämmung NEU |  | U-Wert NEU |  | U-Wert VORH |  |  | Lamda-Wert |  | Sanierungsempfehlung über Baujahr nach Gebiet oder Nutzereingabe
[7 empty] | HT [W/K] | [5 empty] | [m] |  | [W/m²K] |  | [W/m²K] |  |  | λ [W/mK]) |  | Oberste Geschossdecke gedämmt | keine Empfehlung |  | Sanierungswunsch Ja / Nein Annahme Standardwärmedämmung EPS/XPS WLG (030) U-Wert gemäß BEG EM 0,25 [W/m²K]
[7 empty] | HT | = | U | * | A |  | 0.09 |  | 0.25 |  | 1 |  |  | 0.03
[7 empty] | 17.5 | = | 0.25 | * | 70 |  | einzubauende Dämmstärke |  | gemäß BEG EM |  | Bestand |  |  | Dämmung Neu |  | Oberste Geschossdecke nicht gedämmt | Empfehlung Dämmung |  | aus Datenstufe 2 Bestandsaufnahme Annahme Standardwärmedämmung EPS/XPS WLG (032) U-Wert gemäß BEG EM 0,14 [W/m²K]
[13 empty] | dDä,NEU | = | (1/UNEU |  | - | 1/UVORH) |  | * | λDä,NEU | Dämmung >40 Jahre Bewertung als sanierungsbedürftig | Komplettsanierung |  | aus Datenstufe 2 Bestandsaufnahme Annahme Standardwärmedämmung EPS/XPS WLG (032) U-Wert gemäß BEG EM 0,14 [W/m²K]
[13 empty] | 0.09 | = | 4 |  | - | 1 |  | * | 0.03
Platzhalter für Kosten
Note on AM3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Annahme Gebäudedaten
Note on AB6: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Gemäß DIN EN ISO 6946
Note on AE8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Abstimmung mit Ralf
Note on AO10: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: R'Dämmung= Rsi + ∑R (Dicke [m] / λ[W/(mK)] + Rse
Note on U19: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Sanierungsergebnis

## Heizung
Heizungssystem - Bestand
Endenergie-Aufwandszahl e th,ges | System |  | zentral
zentral mit Zusatzheizung
dezentral
| Jahresverbrauch Wertermittlung (kWh) |  | Nutzereingabe in kWh
| Wärmeerzeugung zentral | Baujahr über LOD oder Alterseingabe (gemäß Kat.2 Heizung) | Nutzereingabe der Heizungsanlage | Sanierungsempfehlung
|  | Öl | Standardkessel | Sanierungsempfehlung
|  |  | Niedertemperaturkessel | Sanierungsempfehlung
|  |  | Brennwertkessel | Sanierungsempfehlung
|  | Erdgas | Standardkessel | Sanierungsempfehlung
|  |  | Niedertemperaturkessel | Sanierungsempfehlung
|  |  | Brennwertkessel | Sanierungsempfehlung
|  | Biomasse | Pellets | keine Sanierungsempfehlung
|  |  | Scheitholz | keine Sanierungsempfehlung
|  | Strom | Luft-Wasser Wärmepumpe | keine Sanierungsempfehlung
|  |  | Wasser-Wasser Wärmepumpe | keine Sanierungsempfehlung
|  |  | Sole-Wasser Wärmepumpe Sonden | keine Sanierungsempfehlung
|  |  | Sole-Wasser Wärmepumpe Erdkollektor | keine Sanierungsempfehlung
|  |  | Stromdirektheizung | Sanierungsempfehlung
Fernwärme
| Zusatzheizung | Sonne | Solarthermie WWB | keine Sanierungsempfehlung
|  |  | Solarthermie WWB und Heizung | keine Sanierungsempfehlung
|  | Biomasse | Pellets | keine Sanierungsempfehlung
|  |  | Scheitholz | keine Sanierungsempfehlung
| Heizflächenart | Heizkörper
Flächenheizung (Fußboden-, Wand-, Deckenheizung)
Einzelöfen
Zusatzimfomation für Sanierungsempfehlung
Photovoltaik-Anlage vorhanden
|  | Photovoltaik-Anlage möglich | Solarkataster
|  | Fernwärmeanschluss möglich | Gebietszuordnung
|  | Gasanschluss vorhanden | Gebietszuordnung
Umstellung auf Flächenheizung geplant
Brennstofflagerfläche im Gebäude vorhanden
Brennstofflagerfläche im Gebäude möglich

## Berechnungen
beheiztes Gebäudevolumen
Ve | = | Grundfläche | * | Höhe | [7 empty] | Ve beheiztes Gebäudevolumen über LOD (Grundfläche x Höhe)
[m³] |  | [m²] |  | [m]
423.5 | = | 77 | * | 5.5
beheiztes Luftvolumen
VL | = | 0.76 | * | Ve | [7 empty] | VL beheiztes Luftvolumen [bis zu 3 Vollgeschosse (0,76 * Ve) oder übrige Fälle (0,80 * Ve) ]
[m³] |  | Fixwert |  | [m³]
321.86 | = | 0.76 | * | 423.5
Nutzfläche über beheiztes Gebäudevolumen
AN | = | 0.32 | * | Ve | [7 empty] | AN Nutzfläche nach GEG (0,32 * Ve )
[m²] |  | Fixwert |  | [m³]
135.52 | = | 0.32 | * | 423.5
Nettogrundfläche EFH über Nutzfläche
ANGF | = | 1,1/1,35 | * | AN | [7 empty] | ANGF EFH mit beheiztem Keller (1,1/1,35 * AN)
[m²] |  | Fixwert |  | [m²] | [7 empty] | Abhängig vom Bestandsgebäude
110.4237 | = | 0.81481 | * | 135.52
Nettogrundfläche MFH über Nutzfläche
ANGF | = | 1,1/1,2 | * | AN | [7 empty] | ANGF EFH ohne beheiztem Keller sowie MFH (1,1/1,2 * AN)
[m²] |  | Fixwert |  | [m²] | [7 empty] | Abhängig vom Bestandsgebäude
124.2267 | = | 0.91667 | * | 135.52
Nettgrundfläche über Wohnfläche
ANGF | = | 1.1 | * | AWohn | [7 empty] | ANGF (1,1 * Awohn)
[m²] |  | Fixwert |  | [m²]
128.3333 | = | 0.91667 | * | 140
Gesamtluftwechsel ohne mech. Lüftung (Lüftungswärmeverlust)
HV | = | n | * | 0.34 | * | VL | [5 empty] | HV Gesamtluftwechsel ohne mechanische Lüftung (Infiltration+Fenster)
[W/K] |  | [h-1] |  | Fixwert |  | [m³] | [5 empty] | 0,34 Produkt aus Dichte und spez. Wärmekapazität von Luft [Wh/m³K]
86.4516 | = | 0.79 | * | 0.34 | * | 321.86 | [5 empty] | n = ninf + nwin (Kategorie 3 Gebäudebestand n = 0,79)
Gesamtwärmeverlust
H | = | HV | + | HT | [7 empty] | HV = Lüftungswärmeverlust
[W/K] |  | [W/K] |  | [W/K] | [7 empty] | HT = Tranmissionswärmeverlust aller Bauteile inkl Wärmebrücken
594 | = | 86.4516 | + | 507
Gesamt-Lüftungswärmesenken ohne mech. Lüftung
QV | = | HV | * | Θi | - | Θe | * | 0.001 | * | t |  | QV Gesamt-Lüftungswärmsenken | t = 24 Stunden pro Tag [h/d]
[kWh/d] |  | [W/K] |  | [°C] |  | [°C] |  | Fixwert [kW] |  | [h/d] |  | Θi = Bilanz-Innentemperatur Gebäudezone [20°C] |  | Θe = durchschnittliche monatliche Außentemperatur [°C]
QV [kWh/a] | = | HV [W/K] | * | HDD [Kd/a] |  |  | * | 24/1000 [Fixwert] |  |  | <-- | angepasste Formel zur weiteren Berechnung
7523.3637 | = | 86.4516 | * | 3626 |  |  | * | 0.024
Interne Wärmequellen über Nettogrundfläche
Ql,source | = | ql | * | ANGF | * | 0.001 | [5 empty] | Interne Wärmequellen mit ql = 45Wh/m²d (EFH) oder 90 Wh/m²d (MFH)
[kWh] |  | [W/m²d] |  | [m²] |  | Fixwert [kW]
11.55 | = | 90 | * | 128.3333 | * | 0.001
Wärmespeicherfähigkeit
Cwirk | = | 90 | * | ANGF | [7 empty] | Cwirk Wärmespeicherfähigkeit - Ausnutzungsgrad
[Wh/K] |  | [Wh/(m²K) |  | [m²] | [7 empty] | mittelschwere Gebäudezonen 90 Wh/(m²K]
11550 | = | 90 | * | 128.3333
Nutzenergiebedarf Trinkwarmwasser
qw,b | = | 16.5 | - | (ANGF,WE,m | * | 0,05) | [5 empty] | qw,b Nutzenergiebedarf Trinkwarmwasser (Jahreswert)
[kWh/m²a] |  | Fixwert [kWh/a] |  | [m²] |  | Fixwert | [5 empty] | Mindestens qw,b = 8,5 [kWh/m²a]
10.0833 | = | 16.5 | - | 128.3333 | * | 0.05 | [5 empty] | Vereinfachtes Verfahren nach DIN 18599-10:
15 | [11 empty] | qw,b = 11 kWh/m²a (EFH) oder qw,b = 15 kWh/m²a (MFH)
[kWh/a] | = | [kWh/m²a] | * | [m²]
1925 | = | 15 | * | 128.3333
vorläufiger Heizwärmebedarf (Nutzenergie Heizen) | [11 empty] | QH,N Nutzenergie Heizen Jahreswert ohne solare und interne Gewinne
QH,N | = | H | * | HDD | * | 24/1000
[kWh/a] |  | [W/K] |  | [Kd/a] |  | Fixwert
51692.256 | = | 594 | * | 3626 | * | 0.024
Interne Gewinne
nach Rücksprache mit Ralf als vorläufig vernachlässigbar zu betrachten
Solare Gewinne
nach Rücksprache mit Ralf als vorläufig vernachlässigbar zu betrachten
Note on F5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 2 Geschosse á 2,75m
Note on F30: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Eingabe des Bsp. Gebäudes
Note on J45: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 24 h Faktor zur Umrechnung von Tagen in Stunden /1000 Umrechnung von Wattstunden in Kilowattstunden
Note on F46: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Langjähriges Mittel (20 Jahre) für Regensburg
Note on N49: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Randbedingungen nach DIN 18599-10 Seite 17
Note on F61: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Annahme Wohnfläche
Note on B66: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Keine monatl. Sondern jährliche Bilanzierung
Note on F67: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Heizgradtage
Note on H67: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 24 h Faktor zur Umrechnung von Tagen in Stunden /1000 Umrechnung von Wattstunden in Kilowattstunden
Note on F69: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Langjähriges Mittel (20 Jahre) für Regensburg

## Kat. 1 U-Wert
Quelle: Bundesanzeiger - Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebäudebestand vom 08. Oktober 2020
Tabelle 2: Pauschalwerte für den Wärmedurchgangskoeffizienten
Bauteil | Konstruktion | Baualtersklassen
|  | bis 1918 | 1919 bis 1948 | 1949 bis 1957 | 1958 bis 1968 | 1969 bis 1978 | 1979 bis 1983 | 1984 bis 1994 | 1995 bis 2001 | 2002 bis 2006
Pauschalwerte für den Wärmedurchgangskoeffizienten in W/(m²*K)
Dach | Massive Konstruktion | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2
| Holzkonstruktion | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2
Oberste Geschossdecke | Massive Decke | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2
| Holzbalkendecke | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Außenwand massive Konstruktion | Zweischalige Wandaufbauten | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4
| Zweischalige Wand- aufbauten mit Dämmung | keine Angabe | keine Angabe | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4
| Massivwand aus Vollziegel bis 20cm Wandstärke | 2.8 | 2.8 | 2.8 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe
| Wie vorstehend, jedoch 20 bis 30cm Wandstärke | 1.8 | 1.8 | 1.8 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe
| Wie vorstehend, jedoch über 30cm Wandstärke | 1.5 | 1.5 | 1.5 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe
| Massivwand aus Hochlochziegel | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4
| Sonstige massive Wandaufbauten bis 20cm Wandstärke | 3 | 3 | 3 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4
| Sonstige Wandaufbauten über 20cm Wandstärke | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4
Außenwand Holzkonstruktion (Fachwerk, Fertighaus) | Massivholzwand, Holzrahmen oder Holztafelwand | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3
| Sonstige Holzkonstruktion | 2 | 2 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3
Sonstige Bauteile gg. Erdreich oder unbeheizte Räume | Kellerdecke Stahlbeton massiv | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5
| Kellerdecke als Holzbalkendecke | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Boden gegen Erdreich, Stahlbeton massiv | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5
Türen | Im Wesentlichen aus Metall | 4
| Im Wesentlichen aus Holz, Holzwerkstoffen oder Kunststoff | 2.9
Bauteil | Konstruktion |  |  |  | Eigen- schaft | Baualtersklasse
[6 empty] | bis 1978 | 1979 bis 1983 | 1984 bis 1994 | 1995 bis 2001 | ab 2002
Fenster, Fenstertüren | Holzfenster, einfach verglast |  |  |  | UW | 5 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe
[5 empty] | Glas | einfach | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe
| Holzfenster, zwei Scheiben |  |  |  | UW | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 1.5
[5 empty] | Glas | zweifach | zweifach | zweifach | MSIV 2 | MSIV 2
| Kunststofffenster, Isolierverglasung |  |  |  | UW | 3 | 3 | 3 | 1.9 | 1.5
[5 empty] | Glas | zweifach | zweifach | zweifach | MSIV 2 | MSIV 2
| Aluminium- oder Stahlfenster, Isolierverglasung |  |  |  | UW | 4.3 | 4.3 | 3.2 | 1.9 | 1.5
[5 empty] | Glas | zweifach | zweifach | zweifach | MSIV 2 | MSIV 2
MSIV 2 = Mehrscheibenisolierverglasung
Tabelle: Wärmeübergangswiderstände (R-Werte Rsi und Rse) für an Außenluft grenzende Räume
Wärmeübergangswiderstand |  | aufwärts |  | horizontal |  | abwärts
Rsi |  | 0.1 |  | 0.13 |  | 0.17
Rse |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04
Quelle: Bundesanzeiger - Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 21. Dezember 2023
Seite 18 ff
1.1 Dämmung der Gebäudehülle, Sanierung von Fenstern, Türen und Vorhangfassaden
Erneuerung, Ersatz oder erstmaliger Einbau von Bauteilen der thermischen Gebäudehülle |  |  |  | Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten Umax in W/(m2 · K) beziehungsweise der max. Wärmeleitfähigkeit λ in W/(m · K)
|  |  |  | Wohngebäude und Zonen von Nichtwohngebäuden T ≥ 19 °C |  |  | Zonen von Nichtwohngebäuden mit 12 °C < T < 19 °C
Bauteilgruppe: Außenwand
Außenwand |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.25
Einblasdämmung/Kerndämmung bei bestehendem zweischaligem Mauerwerk |  |  |  | λ ≤ 0,035 W/(m·K) |  |  | λ ≤ 0,040 W/(m·K)
Außenwände bei Baudenkmalen für alle Gebäude und bei sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz nur für Wohngebäude |  |  |  | 0.45 |  |  | 0.55
Außenwände mit Sichtfachwerk (Innendämmung bei Fachwerkaußenwänden, Erneuerung der Ausfachungen) |  |  |  | 0.65 |  |  | 0.8
Bauteilgruppe: Fenster, Fenstertüren, Dachflächenfenster, Glasdächer, Außentüren und Vorhangfassaden sowie Tore bei Nichtwohngebäuden
Fenster, Balkon- und Terrassentüren |  |  |  |  | 0.95 |  |  | 1.3
Ertüchtigung von Fenstern, Balkon- und Terrassentüren sowie von Kastenfenstern sowie von Fenstern mit Sonderverglasung |  |  |  | 1.1 |  |  | 1.4
Barrierearme oder einbruchhemmende Fenster, Balkon- und Terrassentüren |  |  |  | 1.1 |  |  | 1.4
Fenster, Balkon- und Terrassentüren mit Sonderverglasung (Verglasung zum Schall- und Brandschutz sowie Durchschuss-, Durchbruch- und Sprengwirkungshemmung) |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.7
Fenster, Balkon- und Terrassentüren bei Baudenkmalen für alle Gebäude und bei sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz nur für Wohngebäude |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.7
Fenster, Balkon- und Terrassentüren mit echten glasteilenden Sprossen bei Baudenkmalen für alle Gebäude und bei sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz nur für Wohngebäude |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.9
Dachflächenfenster |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.1
Glasdächer |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.9
Lichtbänder und Lichtkuppeln |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.9
Vorhangfassaden2 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 1.6
Außentüren beheizter Räume, Hauseingangstüren |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 1.6
Tore (nur Nichtwohngebäude) |  |  |  |  | 1 |  |  | 2
Bauteilgruppe: Dachflächen sowie Decken und Wände gegen unbeheizte Räume, Bodenflächen
Dachflächen von Schrägdächern und dazugehörige Kehlbalkenlagen |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.25
Dachgauben |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.25
Oberste Geschossdecken und Wände (einschließlich Abseitenwände) gegen unbeheizte Dachräume |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.25
Flachdächer und Dachflächen mit Abdichtung |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.2
Dachflächen bei Baudenkmalen für alle Gebäude und bei sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz nur für Wohngebäude höchstmögliche Dämmstoffdicke (Flachdächer, Schrägdächer sowie dazugehörige Kehlbalkenlagen, Dachgauben oder oberste Geschossdecken) |  |  |  | λ ≤ 0,040 W/(m·K) |  |  | λ ≤ 0,040 W/(m·K)
Wände gegen Erdreich oder unbeheizte Räume sowie Kellerräume |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25
Decken gegen unbeheizte Räume sowie Kellerdecken |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25
Geschossdecken gegen Außenluft von unten |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.25
Bodenflächen gegen Erdreich |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25
Neuer Fußbodenaufbau bei bestehenden Bodenflächen gegen Erdreich (nur NWG) |  |  |  |  | 0.35 |  |  | 0.35

## Kat. 2 Heizung
Endenergie-Aufwandszahl | Durchschnittswerte für die Raumheizung und Warmwasserbereitung (ohne Hilfsenergie)
|  | Baualter | Aufwandszahl e
| Standardkessel (auch Holzkessel) | bis 1986 | 1.6
|  | 1987 - 1994 | 1.5
|  | ab 1995 | 1.4
| Niedertemperaturkessel Öl / Gas | bis 1986 | 1.4
|  | ab 1987 | 1.3
| Gas-Brennwert | - | 1.2
| Elektrowärmepumpe Erdreich | bis 1994 | 0.4
|  | ab 1995 | 0.3
| Elektrowärmepumpe Luft | bis 1994 | 0.5
|  | ab 1995 | 0.4
Tabelle 22 - Aufwandszahl für bauteilintegrierten Heizflächen (Flächenheizungen); lichte Raumhöhe ≤ 4m |  |  |  | Aufwandszahl für freie Heizflächen - Raumhöhe ≤ 4m
Einflussparameter |  |  | eh,ce,0 | Einflussparameter |  | eh,ce,0
Raumtemperaturregelung | ungeregelt, mit zentraler Zulauftemperaturregelung |  | 1.149 | Raumtemperaturregelung | ungeregelt, mit zentraler Zulauftemperaturregelung | 1.149
| Führungsraumregelung- oder Ein-Rohr-Heizung |  | 1.107 |  | Führungsraumregelung- oder Ein-Rohr-Heizung | 1.107
| Raumtemperaturregelung (elektromechanisch/elektronisch) |  | 1.095 |  | Raumtemperaturregelung (elektromechanisch/elektronisch) | 1.095
| P-Regler (vor 1988) |  | 1.083 |  | P-Regler (vor 1988) | 1.083
| P-Regler, 2-Punkt-Regler (Hysterese ≤ 0,5K |  | 1.042 |  | P-Reglera | 1.042
| PI-Reglera |  | 1.042 |  | PI-Reglera | 1.042
| PID-Regler (mit Optimierungsfunktion, z.B. Anwesenheits- management, adaptivem Regler)a |  | 1.03 |  | PID-Regler (mit Optimierungsfunktion, z.B. Anwesenheits- management, adaptivem Regler)a | 1.03
Zu- / Abschlag auf Aufwandszahl eh,ce,0 |  |  |  | Zu- / Abschlag auf Aufwandszahl eh,ce,0
|  |  | ∆eh,ce,1 |  |  | ∆eh,ce,1
System | Fußbodenheizung |  |  | Übertemperatur | Zwei-Rohr-Heizung und Ein-Rohr-Heizung, erneuert
|  Nasssystem |  | 0.021 |  | 60K (z.B. 90°C / 70°C) | 0.036
|  Trockensystem |  | 0.012 |  | 42,5K (z.B. 70°C / 55°C) | 0.021
|  System mit niedriger Bedeckung |  | 0.006 |  | 30K (z.B. 55°C / 45°C) | 0.015
| Wandheizung |  | 0.045 |  | 20K (z.B. 45°C / 35°C) | 0.012
| Deckenheizung |  | 0.063 |  | Ein-Rohr-Heizung (nicht erneuert)
| Heizungsanlage in Verbindung mit mechanischer Lüftung |  | 0 |  | 60K (z.B. 90°C / 70°C) | 0.048
|  |  | ∆eh,ce,2 |  | 42,5K (z.B. 70°C / 55°C) | 0.036
spezifische Wärmeverlust übe angrenzende Flächen | integrierte Heizfläche ohne Mindestdämmung nach DIN EN 1264 (alle Teile) |  | 0.042 |  | Heizungsanlage in Verbindung mit mechanischer Lüftung | 0.006
[5 empty] | Radiatoren mit Gebläse | 0
| integrierte Heizfläche mit Mindestdämmung nach DIN EN 1264 (alle Teile) |  | 0.015 |  |  | ∆eh,ce,2
|  |  |  | spezifische Wärmeverlust über Außenbauteile (GF = Glasfläche) | Radiatorenposition Innenwand | 0.039
| integrierte Heizfläche einer 100% besseren Dämmung als nach DIN EN 1264 (alle Teile) gefordert |  | 0.003 |  | Radiatorenposition Außenwand
[5 empty] |  Glasfläche ohne Strahlungsschutz | 0.051
[5 empty] |  Glasfläche mit Strahlungsschutz | 0.036
[5 empty] |  Außenwand | 0.009
∆eh,ce,3
|  |  |  | intermittierender Betriebb | Regler | 0
[5 empty] | Heizkörper | -0.018
∆eh,ce,4
|  |  |  | erhöhte Strahlung |  | 0
∆eh,ce,5
|  |  |  | Einzelraumregelsystem | eigenständig | -0.03
[5 empty] | eigenständig mit selbstständiger Start/Stopp-Anpassung | -0.06
[5 empty] | Netzwerkbetrieb mit selbstständiger Anpassung und Interaktion | -0.072

## Formeln
Jahres-Heizwärmebedarf kWh/a | [Gradtagsfaktor x (Transmissionswärmeverlust + Lüftungswärmeverlust)] - [Nutzungsgrad interner Gewinne x (solare Gewinne + interne Gewinne)]
Interne Wärmegewinne W/m² | 5 x Nutzfläche x Länge der Heizperiode x 0,024 (Länge der Heizperiode im Durchschnitt 185 Tage)
Solare Gewinne | ∑ (Einstrahlung x Energiedurchlassgrad der Fenster x Fläche X Korrekturfaktoren) pro Himmelsrichtung
Wärmebedarf | Transmissionswärmeverlust + Lüftungswärmeverlust
Transmissionswärmeverlust HT | ∑ (Korrekturfaktor x U-Wert x Bauteilfläche) + (Wärmebrückenzuschlag x Hüllfläche des Gebäudes) | Absoluter Wert
spezifischer Transmissionswärmeverlust HT' | Transmissionswärmeverlust HT / thermische Hüllfläche | Flächenbezogen
Nutzfläche ANG | Gebäudevolumen x 0,32
Gradtagszahl Kd/a | Außentemperatur unter einer festgelegten Heizgrenztemperatur (regional) (Bsp.: dena-Energiepass)
Gradtagsfaktor kKh | Gradtagszahl x Faktor 0,024
Lüftungswärmetransferkoeffizient HV [W/K] | 0,34 x Luftwechselrate x beheiztes Luftvolumen (Luftwechselrate aus DIN 18599 Tabelle 12 - 14)
Kleinbuchstaben beziehen sich auf m² / Großbuchstaben beziehen sich auf den Jahreswert